 Monitor MIMIA Elec-A
La tecnología de la comunicación está experimentando una rápida evolución, con ciclos de innovación muy breve. Ello explica la importancia de tomar la decisión técnica adecuada, que garantice la flexibilidad y adaptabilidad de la solución escogida en sus contadores desplegados en campo de servicio.
A fin de responder a los nuevos retos que enfrentan las empresas de servicios, / IGM suministra una / gama de dispositivos de / comunicación, adecuados para todo tipo de proyecto y entorno. / Hoy en día, el mercado de los servicios públicos requiere el acceso oportuno a la / información de medición, para aplicaciones Smart Grid dedicadas a la monitorización y de la recaudación, / la facturación, la previsión de carga, y la administración de la energía. / La gestión de la comunicación de medición se ha convertido en parte vital del proceso de las actividades de las / empresas de servicios hoy en día y la gestión de la comunicación de medición / permitirá a las empresas desarrollar servicios para el usuario final y gestionar / la demanda de energía.	MIMIA ELEC / El monitor MIMIA Elec está dedicado a aplicaciones comerciales de gran escala, donde es clave una fácil / instalación y un coste optimizado. / Extremadamente compacto, puede integrarse sobre el medidor, tiene pestañas para cinto de seguridad y detección de remoción disminuyendo el riesgo de fraudes externos. / Este monitor ha sido diseñado según los requerimientos del contador analógico. El / firmware y los archivos de configuración / pueden actualizarse remota. / Gracias al tamaño compacto y al peso ligero, este simplemente se adhiere sobre el cristal. No requiere tornillos, solo un precinto de seguridad. / La alimentación eléctrica está facilitada por un cable simple equipado con clavijas que perforan el cable de linea y neutro.	El monitor MIMIA tiene la capacidad de almacenar 24 hs de mediciones previas por defecto cuando se produce un / corte de tensión. / El monitor MIMIA puede recibir comandos y modificar su comportamiento según una tabla de funciones. / Variantes derivadas / » Sobre las base de los modelos MIMIA se ha obtenido algunas variantes, para satisfacer necesidades de mercado específicas, en términos de entorno de instalación y operación. Por ejemplo, / el diseño de MIMIA Elec cuenta con monitores para equipos digitales y dos tipos de bandas RF ISM sub-GHz y GHz y otra propietaria como LoRa sub-GHz
Especificaciones

---
Características técnicas
Comunes	Características MIMIA Elec-A
Interfaz	Radio frecuencia
alojamiento	Policarbonato
Instalación	Sobre el vidrio del visor
Dimensiones	70 x 25 x 10 mm
Alimentación	220VAC, 35mA
Error	0,18KW/h por mes
Rango temperatura	-20ºC a 65ºC
Ciclo de servicio	5 minutos luego corte de servicio.
LEDs	3 (Alimentación, Nivel de señal, Estado)
RF	Características MIMIA Elec-A
ISM	900/2400 MHz
Potencia de transmisión max	1mW / 0dBm
Alcance	Linea de vista 100 m.
RED	Características MIMIA Elec-A
Seguridad	AES-128
Telemetría	MiMiA propietaria
Tipo de Red	Mesh y P2P
Alcance	500 m. (Mesh) | 100 m. ( P2P)
Soporte	Diagnostico cercano
Tipo de conexión	Automática.
Método de Acceso al Medio	Ranurado y por contienda.
Relevamiento de datos	(Por defecto) 4 x día | (Continuo) 12 x min
InnovarGroup
www.innovar-groupmdq.com.ar
+54 9 223 1 55 271 987
info@innovar-groupmdq.com.ar
Por una administración mas enfocada en el manejo eficiente de los recursos.
www.mimia.ar